## Sheet1
Gegevens van het bedrijf
Bedrijfsnaam |  |  | RSZ-nr
Contactpersoon
Telefoonnummer
Straat en nummer
Gemeente |  |  | Postcode
Email-adres
Activiteitenlijst Installateur Nutsvoorzieningen Duaal
Waar aan te leren? | Wat aan te leren? |  | Door wie aan te leren?
| Algemene activiteiten | Verwijzing naar de leerplandoelstelling | School | Bedrijf | Opleidingscentrum
infra | Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …)
infra | Brengt verkeerssignalisatie aan voor de beveiliging van de werkplek zowel voor boven- als ondergrondse werkzaamheden
infra | Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
infra | Werkt veilig in (beschoeide) sleuven en putten
infra | Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
infra | Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
infra | Verbetert de beveiliging aan de hand van een last minute visuele controle
infra | Plaatst veiligheidssignalisatie bij gasleidingen (ATEX)
infra | Hanteert een veilige aanpak bij gasincidenten (vb. blussen)
infra | Werkt met oog voor veiligheid,milieu, energie, kwaliteit en welzijn
infra | Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
infra | Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
infra | Sorteert afval
infra | Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai, …) en afval te beperken
infra | Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering
infra | Werkt ergonomisch
infra | Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB)
infra | Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
infra | Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
infra | Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
infra | Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op
infra | Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
infra | Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
infra | Houdt rekening met de analyse van de risico's in verband met de uit te voeren werken
infra | Werkt op hoogte
infra | Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
infra | Plaatst ladders
infra | Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
infra | Houdt gegevens bij van de werkzaamheden en geeft de informatie door
infra | Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (vb. drukproef dienstleidingen, …)
infra | Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
infra | Gebruikt beheerssoftware
infra | Geeft de gegevens van het uitgevoerde werk door aan de betrokken dienst
infra | Adviseert gebruikers met het oog op het correct gebruik van de installatie
infra | Gebruikt meetinstrumenten
infra | Ijkt regelmatig het meetinstrument
infra | Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in
infra | Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten
infra | Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren
infra | Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden
infra | Houdt rekening met de tolerantiewaarden
infra | Communiceert helder met klanten
Gaat om met (moeilijke) klanten
Legt de werking van de installatie uit aan de klant
infra | Plaatst boven- en ondergrondse leidingen
Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in op basis van het (nutsleidingen)plan
Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel
Graaft beperkt sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen indien nodig
Verdicht de put en herstelt voorlopig de bestrating, voetpaden, …
Neemt actie bij onregelmatigheden
Cluster aansluiting Elektriciteitsdistributie
infra | Sluit de (tijdelijke) elektriciteitsmeterkast bij de gebruiker aan
infra | Sluit de meetmodule aan op de netspanning
infra | Sluit de centrale sturing aan
infra | Voert de nodige metingen uit (inclusief indexopname, …)
infra | Stelt de meterkast in dienst
infra | Sluit een tijdelijke meterkast aan
infra | Vervangt een tijdelijke meterkast en neemt een tijdelijke meterkast weg
infra | Test de meter op klein verbruik
infra | Koppelt de binneninstallatie aan de teller
infra | Verzegelt de meteropstelling
infra | Vernieuwt een (oude) elektrische meetinstallatie
infra | Voert metingen uit in verschillende types oude meetopstellingen
infra | Realiseert netwerkverbindingen tussen de verschillende meetinstallaties
infra | Verwijdert oude meetinstallatie
infra | Werkt veilig in aansluitdozen
infra | Sluit de brandweerschakelaar aan en voert controles uit
infra | Sluit de brandweerschakelaar aan
infra | Voert de controle uit van de vermogensbedrading
infra | Voert de controle uit van de stuurdraden
infra | Meet het draaiveld op de brandweerschakelaar
infra | Stelt de brandweerschakelaar in dienst
infra | Voert aanpassingen uit op bestaande meervoudige meteropstellingen
infra | Schorst en sluit een aansluiting opnieuw aan
infra | Schorst een aansluiting
infra | Sluit een aansluiting opnieuw aan
infra | Voert de ondergrondse aftakkingen op kunststofkabels op ondergrondse elektriciteitsnet uit
infra | Maakt een (opgiet)mof (EAXeVB, …)
infra | Maakt een overgangsmof
infra | Bereidt de netkabel voor
infra | Bereidt de aftakkabel voor
infra | Plaatst de klemring op de hoofdkabel
Verbindt de (papier)loodmantel door
infra | Voert de isolatiemeting op de aftakkabel uit
infra | Voert de continuïteitsmeting op de aftakkabel uit
infra | Brengt de aftakkabel op de hoofdkabel onder spanning
infra | Werkt de opgietmof af
infra | Maakt een muurdoorvoer dicht
infra | Voert de bovengrondse aftakkingen op het bovengronds elektriciteits(bundel)net uit
infra | Bereidt de aftakkabel voor
infra | Voert de isolatiemeting op de aftakkabel uit
infra | Voert de continuïteitsmeting op de aftakkabel uit
infra | Maakt een kabelopvoer
infra | Verbindt de aftakkabel met de bovengrondse leiding
infra | Brengt de aftakkabel op het net onder spanning
infra | Maakt een muurdoorvoer dicht
infra | Sloopt een bovengrondse aftakking
infra | Voert wijzigingen uit voor het verplaatsen of verzwaren van de elektrische aansluiting
Neemt de aansluitkabel weg
Verplaatst de aansluitkabel
Vervangt de aansluitdozen
Vervangt de aansluitkabel
Verlengt de aansluitkabel
Cluster aansluiting telecomdistributie
infra | Plaatst, verplaatst of vernieuwt telecomaansluitingen
Plaatst de aftakkast (bij gevelnet) of voetpadkast (bij ondergrondse verbinding)
Monteert de connectoren op de verschillende types van kabels
Maakt de geveldoorboring en werkt deze waterdicht af
Nummert de aansluitingen in de aftakkast of voetpadkast
Detecteert de lekstroom
Stelt de telecomaansluitingen in dienst
Plaatst een filter in de aftakkast of voetpadkast in functie van het abonnement van de klant
Monteert de kabel langs de gevel of op een paal naar boven (opstijgpunt)
Stelt de telecomaansluitingen uit dienst
Spant kabels
Vervangt of verlengt kabels
Legt stukken van het gevelnet aan vanaf het opstijgpunt
Herstelt stukken van het gevelnet
Vervangt de voetpadkast
Aardt de installatie
Verbindt elk type van kabel (lassen,…)
Koppelt de bovengrondse aansluiting over naar een ondergrondse
Cluster aansluiting aardgasdistributie
infra | Voert de lage- en middendruk gasaansluiting uit
Kiest de juiste materialen afhankelijk van de soort leiding
Schraapt en reinigt de leidingen
Monteert en last het aftakzadel op de distributieleiding
Neemt de gepaste veiligheidsmaatregelen bij doorboren
Maakt koppelingen op de dienstleiding
Plaatst de ronddrukklemmen en de positioneerklemmen
Brengt de correcte aanduidingen aan (markeringen, indicatie afkoeltijd asklevers, afsluitplaatje)
Monteert de brandafsluiter, indien nodig
Plaatst de muurdoorvoer (overgang PE naar staal)
Plaatst leiding(en) en de monoblok binnenshuis voor de aansluiting van de teller
Voert de dichtheids- en weerstandsproef op de dienstleiding uit met lucht
Test de dichtheid van het monoblok en de monoblokkraan
Beschermt de stalen leidingen tegen corrosie
infra | Sluit de lagedrukteller(s) aan voor één of meerdere gebruikers
Monteert de opstelling voor de gasmeter(s) volgens opgemaakt plan
Plaatst de teller en indien nodig de ontspanner
Brengt de aansluiting onder gasdruk
Ontlucht de dienstleiding
Meet de gasdruk
Test de volledige meetopstelling op dichtheid
Test de meter op klein verbruik
Koppelt de binneninstallatie aan de teller
Verzegelt de meteropstelling
infra | Voert wijzigingen uit voor het verplaatsen, vernieuwen of verzwaren van de lage- of middendruk gasaansluiting
Brengt de bestaande gasinstallatie buiten dienst
Controleert de gasdichtheid van de binneninstallatie
Beoordeelt de bestaande gasaansluiting in het kader van conformiteit met huidige regels en normen
Koppelt verschillende soorten oude aftakkingen af op bestaande leidingen (PE, staal, gietijzer, VC, PVC)
Plaatst afdichtingsmiddelen op oude distributieleiding
Maakt de overgang van bestaande dienstleiding naar nieuwe dienstleiding en/of nieuwe distributieleiding
Vervangt de bestaande gasmeter
Wijzigt en vervangt niet conforme onderdelen op de gasaansluiting
Brengt de gasinstallatie opnieuw in dienst
Verzegelt de meteropstelling
Instructies:
Vul deze lijst van boven naar beneden in.
Wat aan te leren: De activiteitenlijst geeft een volledig overzicht van alle vaardigheden die aangeleerd worden in het traject. Gebruik deze als leidraad tijdens het duaal traject om het overzicht te bewaren.
Door wie aan te leren: Zorg ervoor dat elke vaardigheid aangekruist wordt in de kolom "school", "bedrijf" of " opleidingscentrum". Zo krijg je een duidelijk en transparant beeld voor alle betrokken partijen.
Druk op de "+" links naast de rijen om de bijhorende deelactiviteiten te raadplegen, zo krijg je extra duiding bij de aan te leren vaardigheid.
De opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.
In de opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal leert men kabels, leidingen en buizen voor elektriciteit, gas en telecom plaatsen, koppelen en aansluiten in een distributienetwerk, oude installaties vernieuwen en vervangen teneinde het distributienetwerk te vernieuwen, uit te breiden en klanten daarop aan te sluiten. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen 3 verschillende contexten, namelijk elektriciteitsdistributie, aardgasdistributie en telecomdistributie.
Link naar beroepskwalificatie
Link naar opleidingsinhoud