## Sheet1
Gegevens van het bedrijf
Bedrijfsnaam |  |  | RSZ-nr
Contactpersoon
Telefoonnummer
Straat en nummer
Gemeente |  |  | Postcode
e-mailadres
Activiteitenlijst Elektrotechnicus duaal
Waar aan te leren? | Wat aan te leren? |  | Door wie aan te leren?
Activiteitenlijst Elektrotechnicus duaal
| Algemene activiteiten | Verwijzing naar de leerplandoelstelling | School | Bedrijf | Opleidingscentrum
R/T/I | Werkt in teamverband
Wisselt informatie uit met collega’s
Volgt instructies op
Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke
Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding
Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
R/T/I | Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn
Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
Sorteert afval
Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken
Werkt ergonomisch
Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB)
Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op
Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij
Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van produkten en uitgevoerde werken door het bijhouden van een as-builtplan
R/T/I | Werkt op hoogte
Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
Plaatst ladders
Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
Kernactiviteiten
R/T/I | Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische)
Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
R/T/I | Gebruik meetinstrumenten
Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in
Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten
Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren
Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden
Houdt rekening met de tolerantiewaarden
R/T/I | Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur
Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
Maakt afspraken met de klant of opdrachtgever over de planning
Bereidt opdrachten en richtlijnen voor de monteur en installateur voor en licht deze toe
Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies
Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche
Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen gewerkt wordt
Doet de nodige bestellingen
R/T/I | Voert voorbereidende werkzaamheden uit
Leeft het werkplaatsreglement na
Identificeert niet-standaardsituaties
Meldt niet-standaardsituaties aan de klant of verantwoordelijke
Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden
Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden
R/T/I | Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema
Houdt rekening met de behoeften van de klant, de opdrachtgever of leidinggevende
Formuleert voorstellen aan de klant, opdrachtgever of leidinggevende
Realiseert een eenvoudig eendraadschema
Realiseert eenvoudige basisschakelingen in een tertiaire en industriële context
R/T/I | Zet leidingstracés uit volgens de instructie
| Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies | Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies
Tekent de componenten af in functie van het installatiedossier
Tekent de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier
Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, pasdarm, smetkoord, …)
R/T/I | Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen
Leest en begrijpt werkinstructies, technische tekeningen en elektrische schema’s
Raadpleegt technische bronnen (handleidingen)
Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen
Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering
R/T/I | Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen
Bepaalt de gewenste buislengte en diameter
Brengt buizen op maat en ontbraamt ze
Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt
Verbindt buizen met behulp van een mof
Zet de leidingen vast op geregelde afstand
Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw
Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen
Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap
Plaatst kabelwartels
Voert de kabels in de toestellen in
Voorziet voldoende draadreserve
Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema
Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI
R/T/I | Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig
Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster
Plaatst opbouwdozen
Plaatst holle wanddozen
R/T/I | Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen
Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties
Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)
Bewerkt goot- en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)
Monteert bevestigingsbeugels, goot- en draagsystemen en hulpstukken
Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken
Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen (= niet op school)
Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster
R/T/I | Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen
Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen
Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap
Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel
Voert de draden en de kabels in de toestellen in
Voorziet voldoende draadreserve
Nummert de kabels volgens de instructie
Hanteert manueel kabels
Legt en bevestigt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen
Verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen
R/T/I | Plaatst het aardingssysteem en sluit aan
Plaatst de aarding
Meet de aarding uit
Sluit de aarding aan
Plaatst en sluit een aarding aan in het bord
Plaatst de aardingsonderbreker
Realiseert de equipotentiaalverbinding
R/T/I | Legt afgeschermde kabels en sluit ze aan
Maakt een sleuf
Legt unipolaire kabels
Plaatst EXVB en XVB kabels
Sluit EXVB en XVB kabels aan
Dicht de sleuf
R/T/I | Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…)
Ontmantelt elektrische kabels
Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden
Plaatst schakelaars en stopcontacten in de muren
Plaatst opbouwschakelaars en –stopcontacten
R/T/I | Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden
Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,…)
Plaatst een bord volgens de instructies van de ontwerper
Monteert de samenstellende delen van een bord volgens zijn eigen of het verkregen ontwerp
Bedraadt een bord
Plaatst montageprofielen, draadkanalen, stroom- en aardingsrails in een bord.
Voert de voedingskabel in.
Verbindt de voedingskabel met de aansluitscheider
Plaatst een meterkast
Voert de installatie uit conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder
R/T | Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,…) Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, stelt in werking en voert controles uit
Kiest componenten (connectoren, type datakabels,…) op basis van een uitvoeringsschema
Monteert stuurkabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie
Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …) aan
Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…) aan
Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…) aan
Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel aan op de elektrische installatie
Controleert de goede werking van de geinstalleerde laagspanningsinstallatie door testen en metingen
Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen,…)
R/T/I | Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan
Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie
Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten
Plaatst verlichtingsarmaturen
Verbindt de verlichtingsarmaturen
Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren
Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan
Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan
Plaatst het juiste type lampen in de armaturen
Installatie in werking stellen
R/T | Stelt een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installatie in werking en voert controles uit
Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning
Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
Brengt de kringen systematisch onder spanning
Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie
Controleert de goede werking van de elektrische installatie door testen en metingen
Herstelt of vervangt onderdelen van de elektrische installaties (kleine transformatoren, schakelaars, detectoren, batterijen, bekabeling,…)
Sluit de installatie aan
Controleert de installatie
Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle
T | Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, stelt in werking en voert controles uit
Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning
Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
Brengt de kringen systematisch onder spanning
Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie
Meet elektrische grootheden en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden
Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen met de specialist (ontwerper, programmeur, …)
Lost het probleem in samenspraak met de specialist op
Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle
R/I/T | Stelt een diagnose van een storing aan een residentiële, tertiaire en industriële elektrische installatie en herstelt de defecte elementen
Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier)
Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten spanning aan de elektrische installatie uit te voeren
Demonteert onderdelen van de elektrische installatie
Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen
Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen met de specialist (ontwerper, programmeur, technicus industriële automatisering, meet-en regeltechnicus,…)
Voert gegeven basisprogramma’s en regelparameters in, indien nodig in sturingen en regelingen
Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie
De vaardigheden die nu volgen, zijn door de onderwijskoepels toegevoegd aan het curriculumdossier maar staan niet in het BK.
T/I | Plaatst motoren en sluit ze aan
Herkent de instelmodus van een motorsnelheidsregeling
Houdt rekening met de karakteristieken meegedeeld door de fabrikant: IP- IK- temperatuurklasse - IE1/ IE2, ashoogte, aandrijfas,…
Controleert de remsystemen van motoren
Herstelt de storingen aan verschillende motoren
Plaats motoren en sluit ze aan
Meet de startstroom van motoren
T/I | Plaatst machines en sluit ze aan
Voert de elektrische aansluiting van machines en uitrustingen uit volgens de normen en de aanduidingen van de fabrikant
Gebruikt mechanische onderdelen om aanpassingen uit te voeren
Doet verbetervoorstellen
Voert mechanische basisbewerkingen uit
Vervangt elektronische kaarten
Gebruikt grote hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten
T/I | Plaatst PLC's en sensoren en sluit ze aan
Bekabelt de in- en uitgangen van PLC's
Voert eenvoudige herstellingen uit op niveau van bussystemen
Voert de regelingen van sensoren en detectoren uit: debiet, nabijheid, inductief, capacitief, opto-elektrisch, kracht, druk, temperatuur, vocht, positieschakelaar,…
Beoordeelt het werkbereik van de sensoren
Detecteert de fouten op sensorniveau
Lost eenvoudige hardwareproblemen op
T/I | Installeert elektropneumatische schakelingen
Interpreteert het uitvoeringsschema
Realiseert elektropneumatische schakelingen
Test de functionaliteit van cilinders en ventielen
Instructies:
Vul deze lijst van boven naar beneden in.
Waar aan te leren: De indicatie "R","T" of "I" geeft aan op welke werkvloer deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd.
R = Residentiële werkvloer
T = Tertiaire werkvloer
I = Industriële werkvloer
Bijvoorbeeld: De vaardigheid "Werkt in teamverband" kan aangeleerd worden op een residentiële werkvloer , een tertiaire werkvloer en/of op een industriële werkvloer.
Wat aan te leren: De activiteitenlijst geeft een volledig overzicht van alle vaardigheden die aangeleerd worden in het traject Elektrotechnicus duaal. Gebruik deze als leidraad tijdens het duaal traject om het overzicht te bewaren.
Door wie aan te leren: Zorg ervoor dat elke vaardigheid aangekruist wordt in de kolom "school", "bedrijf" of " opleidingscentrum". Zo krijg je een duidelijk en transparant beeld voor alle betrokken partijen.
Druk op de "+" links naast de rijen om de bijhorende deelactiviteiten te raadplegen, zo krijg je extra duiding bij de aan te leren vaardigheid.
De opleiding elektrotechnicus duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit..
In de opleiding elektrotechnicus duaal leert men leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.
Link naar beroepskwalificatie
Link naar opleidingsinhoud